## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | HIDRANTES - E.M. PROFª. OPHÉLIA GARCIA BERTHOLDI | SINAPI - 07/2021 - São Paulo SBC - 08/2021 - São Paulo CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 04/2021 - São Paulo |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 6615.57 | 5.067%
1.1 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 457.03 | 564.43 | 1693.29 | 1.297%
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12 | 332.14 | 410.19 | 4922.28 | 3.77%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 38466.82 | 29.46%
2.1 | 101402 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 4791.09 | 5916.99 | 11833.98 | 9.064%
2.2 | 101384 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 | 3738.57 | 4617.13 | 6925.69 | 5.305%
2.3 | 101400 | SINAPI | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 5104.21 | 6303.69 | 12607.38 | 9.656%
2.4 | 101375 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 | 3832.54 | 4733.18 | 7099.77 | 5.438%
3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 68474.84 | 52.45%
3.1 | 101914 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 414.12 | 511.43 | 511.43 | 0.3917%
3.2 | 102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | 1 | 65.98 | 81.48 | 81.48 | 0.06241%
3.3 | 09.05.099 | FDE | SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO | MV | 1 | 427.14 | 527.51 | 527.51 | 0.404%
3.4 | 09.05.087 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | UN | 1 | 700.57 | 865.2 | 865.2 | 0.6627%
3.5 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1488.65 | 1838.48 | 7353.92 | 5.633%
3.6 | 00011927 | SINAPI | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | 100 | 5.12 | 6.32 | 632 | 0.4841%
3.7 | 00001169 | SINAPI | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 48.31 | 59.66 | 59.66 | 0.0457%
3.8 | 00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 2 | 397.94 | 491.45 | 982.9 | 0.7528%
3.9 | 00012427 | SINAPI | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | 2 | 250.29 | 309.1 | 618.2 | 0.4735%
3.10 | O.06.000.060805 | CPOS | Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura | M | 132 | 170.34 | 210.36 | 27767.52 | 21.27%
3.11 | 6.65.58 | FDE | CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO 7.5HP | UN | 1 | 4048.05 | 4999.34 | 4999.34 | 3.829%
3.12 | 6.96.05 | FDE | TAMPA F.F. 0.60X0.40M P/ COM INSCR INCENDIO | UN | 1 | 185.25 | 228.78 | 228.78 | 0.1752%
3.13 | 00003590 | SINAPI | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 6 | 249.42 | 308.03 | 1848.18 | 1.416%
3.14 | 00000390 | SINAPI | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | 45 | 16.68 | 20.59 | 926.55 | 0.7097%
3.15 | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 6 | 240 | 296.4 | 1778.4 | 1.362%
3.16 | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | 2 | 205.49 | 253.78 | 507.56 | 0.3888%
3.17 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 60 | 0.2 | 0.24 | 14.4 | 0.01103%
3.18 | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 60 | 1.03 | 1.27 | 76.2 | 0.05836%
3.19 | 00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 6 | 51.99 | 64.2 | 385.2 | 0.295%
3.20 | 00003913 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 15 | 61.93 | 76.48 | 1147.2 | 0.8787%
3.21 | 00037530 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | 4 | 622 | 768.17 | 3072.68 | 2.353%
3.22 | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 18 | 30.39 | 37.53 | 675.54 | 0.5174%
3.23 | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 2 | 281.85 | 348.08 | 696.16 | 0.5332%
3.24 | 00001791 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 20 | 221.66 | 273.75 | 5475 | 4.193%
3.25 | 00020974 | SINAPI | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 4 | 210.28 | 259.69 | 1038.76 | 0.7956%
3.26 | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 60 | 0.29 | 0.35 | 21 | 0.01608%
3.27 | P.04.000.091217 | CPOS | Tirante/vergalhão aço rosca total de 1/4´ | M | 12 | 4.08 | 5.03 | 60.36 | 0.04623%
3.28 | 00000787 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 6 | 43.19 | 53.33 | 319.98 | 0.2451%
3.29 | O.18.000.065056 | CPOS | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 10.000 litros, ref. comercial Fortlev ou equivalente | UN | 1 | 4699.38 | 5803.73 | 5803.73 | 4.445%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 17003.74 | 13.02%
4.1 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 4 | 190.84 | 235.68 | 942.72 | 0.7221%
4.2 | 09.05.097 | FDE | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS | UN | 1 | 761.52 | 940.47 | 940.47 | 0.7203%
4.3 | 09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 4 | 350.35 | 432.68 | 1730.72 | 1.326%
4.4 | 00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 100 | 1.07 | 1.32 | 132 | 0.1011%
4.5 | 005646 | SBC | UNIDUT ALUMINIO 1" TRAMONTINA | UN | 70 | 2.97 | 3.66 | 256.2 | 0.1962%
4.6 | 014817 | SBC | UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1" TRAMONTINA | UN | 70 | 3.82 | 4.71 | 329.7 | 0.2525%
4.7 | 4.31.20 | FDE | CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV | M | 250 | 4.84 | 5.97 | 1492.5 | 1.143%
4.8 | 4.31.22 | FDE | CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x4 mm2 0,6/1KV | M | 250 | 10.74 | 13.26 | 3315 | 2.539%
4.9 | 070256 | SBC | PAINEL BOMBA DE INCENDIO ESTRELA TRIANGULO WEG 10CV 220V | UN | 1 | 1421.06 | 1755 | 1755 | 1.344%
4.10 | 00001816 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | 60 | 35.96 | 44.41 | 2664.6 | 2.041%
4.11 | 00038091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 35 | 1.85 | 2.28 | 79.8 | 0.06112%
4.12 | 004979 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC | UN | 35 | 13.92 | 17.19 | 601.65 | 0.4608%
4.13 | 00000408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 200 | 1.04 | 1.28 | 256 | 0.1961%
4.14 | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 80 | 9.73 | 12.01 | 960.8 | 0.7359%
4.15 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 8 | 13.9 | 17.16 | 137.28 | 0.1051%
4.16 | 4.94.85 | FDE | SIRENE BITONAL ELETRICA 12/24V ALCANCE 100M | UN | 4 | 48.58 | 59.99 | 239.96 | 0.1838%
4.17 | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 35 | 21.35 | 26.36 | 922.6 | 0.7066%
4.18 | 050072 | SBC | BATERIA UNIPOWER 12V 7AH F187 CHUMBO-ACIDO, PARA NOBREAK | UN | 2 | 99.9 | 123.37 | 246.74 | 0.189%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 105725.26
[5 empty] | Total do BDI |  | 24835.71
[5 empty] | Total Geral |  | 130560.97